## BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BASE DE DESPESAS INDIRETAS
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Obra: |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL |  | Prefeitura Municipal de Rosário do Sul
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO II
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 40%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 5.1% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 1% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.2% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.5% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.71% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 23.71% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Rosário do Sul - RS, | [5 empty] | 2026-05-20
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: | FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO II
Local: | RUA MACEIÓ ESQ. RIO DE JANEIRO, S/N, VILA NOVA.
Município: | Rosário do Sul - RS
Item | Descrição dos Serviços | Custo | 1º Parcela |  | 2º Parcela |  | 3º Parcela |  | 4º Parcela |  | 5º Parcela |  | TOTAL ACUMULADO
|  | Total (R$) | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | V.Total(R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
2.0 | SUPERESTRUTURA | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
3.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
4.0 | ESQUADRIAS | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
5.0 | SISTEMAS DE COBERTURA | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
6.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | #REF! | 30 | #REF! | 70 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
7.0 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
8.0 | PINTURA | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
10.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! |  | #REF! | 40 | #REF! | 30 | #REF! | 100 | #REF!
11.0 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 80 | #REF! | 20 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
12.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | #REF! |  | #REF! | 80 | #REF! |  | #REF! | 20 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
14.0 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
15.0 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | #REF! |  | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 40 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
16.0 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
17.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
19.0 | SERVIÇOS FINAIS | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! | 100 | #REF!
| Total Geral | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Rosário do Sul - RS, | 2026-05-20
| ENG.º CIVIL PETRONIO PIRES FACIN |  |  | PREFEITO MARCOS PAULO SILVA DA LUZ
| CREA/RS 157.681 - PORTARIA Nº 0580/ 2013 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL

## PO
Obra: |  | FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO II |  |  |  |  | Mês Base SINAPI:
Local: |  | RUA MACEIÓ ESQ. RIO DE JANEIRO, S/N, VILA NOVA. |  |  |  |  | 2025-09-01
Município: |  | ROSÁRIO DO SUL -RS |  |  |  |  | BDI: | 23.71%
Planilha Orçamentária
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unid | Quant | Preço Unitário | Preço Unit. + BDI (R$) | Total (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 62379.34
1.1 | Composição | 054 | SONDAGEM DO TERRENO ( UM FURO DE 7M A CADA 200 M²) | M | 35 | 711.44 | 880.12 | 30804.2
1.2 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 70 | 99.59 | 123.2 | 8624
1.3 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 462.39 | 572.02 | 3432.12
1.4 | Composição | 001 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UN | 1 | 2998.99 | 3710.05 | 3710.05
1.5 | Composição | 002 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1 | 533.95 | 660.55 | 660.55
1.6 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | M2 | 15 | 792.49 | 980.39 | 14705.85
1.7 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.61 | 63.77 | 78.89 | 442.57
2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 20045.36
2.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  |  |  | 20045.36
2.1.1 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 142.1 | 78.64 | 97.29 | 13824.91
2.2.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 23.53 | 121.44 | 150.23 | 3534.91
2.2.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 68.18 | 11.43 | 14.14 | 964.07
2.2.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.36 | 14.64 | 18.11 | 513.6
2.2.4 | Composição | 073 | CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 1.09 | 895.76 | 1108.14 | 1207.87
3 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 15043.79
3.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 15043.79
3.1.1 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 11.32 | 900.16 | 1113.59 | 12605.84
3.1.2 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 23.85 | 82.63 | 102.22 | 2437.95
4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 373787.96
4.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 37079.64
4.1.1 | Composição | 005 | PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70x210 | UN | 6 | 780.49 | 965.54 | 5793.24
4.1.2 | Composição | 006 | PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80x210 | UN | 3 | 718.72 | 889.13 | 2667.39
4.1.3 | Composição | 007 | PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80x210 | UN | 3 | 1101.19 | 1362.28 | 4086.84
4.1.4 | Composição | 008 | PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80x210 | UN | 6 | 801.59 | 991.65 | 5949.9
4.1.5 | Composição | 009 | PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80x210 | UN | 5 | 1539.2 | 1904.14 | 9520.7
4.1.6 | Composição | 010 | PM-1 - PORTA EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, EXCLUSIVE FERRAGENS | UN | 8 | 707.42 | 875.15 | 7001.2
4.1.7 | Composição | 011 | CHAPA METALICA 0,8*0,4X 1MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 15.4 | 108.15 | 133.79 | 2060.37
4.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4154.62
4.2.1 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 31 | 108.33 | 134.02 | 4154.62
4.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 82250.86
4.3.1 | Composição | 012 | PORTA DE ABRIR - PA 5 - 120x185 | UN | 2.22 | 1834.52 | 2269.48 | 5038.25
4.3.2 | Composição | 068 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 2.1 | 923.39 | 1142.33 | 2398.89
4.3.3 | Composição | 069 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 1.68 | 826.39 | 1022.33 | 1717.51
4.3.4 | Composição | 070 | PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 3.36 | 842.29 | 1042 | 3501.12
4.3.5 | Composição | 071 | PORTA DE CORRER DE VIDRO - PA4 - 450X210 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 66.15 | 850.44 | 1052.08 | 69595.09
4.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  |  | 55116
4.4.1 | Composição | 057 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA | M2 | 0.88 | 389.74 | 482.15 | 424.29
4.4.2 | Composição | 058 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02, 110X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA | M2 | 2.15 | 389.74 | 482.15 | 1036.62
4.4.3 | Composição | 059 | VIDRO FIXO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.61 | 848.45 | 1049.62 | 1689.89
4.4.4 | Composição | 060 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA | M2 | 2.73 | 389.74 | 482.15 | 1316.27
4.4.5 | Composição | 061 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M2 | 1.05 | 905.5 | 1120.19 | 1176.2
4.4.6 | Composição | 062 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M2 | 8.4 | 905.5 | 1120.19 | 9409.6
4.4.7 | Composição | 063 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M2 | 6.3 | 905.5 | 1120.19 | 7057.2
4.4.8 | Composição | 064 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 70*75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M2 | 1.05 | 905.5 | 1120.19 | 1176.2
4.4.9 | Composição | 065 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M2 | 5.25 | 905.5 | 1120.19 | 5881
4.4.10 | Composição | 066 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M2 | 4.2 | 905.5 | 1120.19 | 4704.8
4.4.11 | Composição | 067 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | M2 | 16.8 | 905.5 | 1120.19 | 18819.19
4.4.12 | Composição | 013 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 175x230 | UN | 1 | 1960.02 | 2424.74 | 2424.74
4.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  |  | 3566.5
4.5.1 | Composição | 014 | PM-7 - PORTA EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 1.60 M, COM BATENTES, FERRAGENS E BARRA PARA PNE | UN | 3.15 | 905.5 | 1120.19 | 3528.6
4.5.2 | SINAPI-I | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | 1.88 | 16.3 | 20.16 | 37.9
4.6 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 8905.38
4.6.1 | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 9.46 | 324.59 | 401.55 | 3798.66
4.6.2 | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 12 | 344 | 425.56 | 5106.72
4.6 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 182714.96
4.6.1 | Composição | 015 | FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 75.15 | 515.91 | 638.23 | 47962.98
4.6.2 | Composição | 016 | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PF1 E PF2) | M2 | 5.46 | 1236.42 | 1529.58 | 8351.51
4.6.3 | Composição | 017 | PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PO1, PO2, PO3) | M2 | 19.12 | 1236.42 | 1529.58 | 29245.57
4.6.4 | Composição | 018 | GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO , INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GR1, GR2, GR3, GR4) | M2 | 99.9 | 595.05 | 736.14 | 73540.39
4.6.5 | Composição | 015 | FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 37 | 515.91 | 638.23 | 23614.51
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 7571.88
5.1 | Composição | 072 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHA SANDUICHE METÁLICA | M2 | 36 | 170.02 | 210.33 | 7571.88
6. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 148063.51
6.1. | Composição | 019 | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES PEI IV - CERÂMICA - INCL. REJUNTE CONFOR. PROJETO - AZUL | M2 | 5.58 | 38.62 | 47.78 | 266.61
6.1. | Composição | 020 | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES PEI IV - CERÂMICA - INCL. REJUNTE CONFOR. PROJETO - BRANCO | M2 | 6.84 | 38.62 | 47.78 | 326.82
6.1. | Composição | 021 | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES PEI IV - CERÂMICA - INCL. REJUNTE CONFOR. PROJETO - AMARELO | M2 | 66.37 | 38.62 | 47.78 | 3171.16
6.1. | Composição | 022 | RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM) | M | 103.55 | 51.04 | 63.14 | 6538.15
6.1. | Composição | 023 | FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250X625X16MM) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 24MM | M2 | 400.28 | 143.86 | 177.97 | 71237.83
6.1. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 450.23 | 12.79 | 15.82 | 7122.64
6.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.54 | 25.53 | 31.58 | 143.37
6.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 331 | 5.37 | 6.64 | 2197.84
6.1. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 331 | 39.29 | 48.61 | 16089.91
6.1. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 300.27 | 2.36 | 2.92 | 876.79
6.1. | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 300.27 | 85.49 | 105.76 | 31756.56
6.1. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 4.54 | 70.41 | 87.1 | 395.43
6.1. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 119.1 | 53.89 | 66.67 | 7940.4
7. |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 171413.46
7.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 135518.65
7.1.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 244.56 | 56.5 | 69.9 | 17094.74
7.1.2 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 223.54 | 63.34 | 78.36 | 17516.59
7.1.3 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 37.42 | 68.36 | 84.57 | 3164.61
7.1.4 | SINAPI | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 42.6 | 88.22 | 109.14 | 4649.36
7.1.5 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 216.4 | 167.22 | 206.87 | 44766.67
7.1.6 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 18.09 | 145.55 | 180.06 | 3257.29
7.1.7 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 20.43 | 145.55 | 180.06 | 3678.63
7.1.8 | Composição | 024 | RODAPÉ VINÍLICO H=5CM | M | 103.55 | 32.75 | 40.52 | 4195.85
7.1.9 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 226.66 | 132.65 | 164.1 | 37194.91
7.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 35894.81
7.2.1 | Composição | 025 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA A CADA 1,20M, E=7CM (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 68333 - REF 09-2019) | M2 | 222.84 | 68.01 | 84.14 | 18749.76
7.2.2 | Composição | 026 | RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 94994 - REF 04-2023) | M2 | 17.38 | 82.5 | 102.06 | 1773.8
7.2.3 | SINAPI | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 28.05 | 80.77 | 99.92 | 2802.76
7.2.4 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3.51 | 153.63 | 190.06 | 667.11
7.2.5 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 1.89 | 153.63 | 190.06 | 359.21
7.2.6 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 15.3 | 50.87 | 62.93 | 962.83
7.2.7 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 6 | 175.21 | 216.75 | 1300.5
7.2.8 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 331.98 | 22.59 | 27.95 | 9278.84
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 45435.63
8.1 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2050.08 | 11.92 | 14.75 | 30238.68
8.2 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 704.15 | 14.42 | 17.84 | 12562.04
8.3 | SINAPI | 102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 78.12 | 8.63 | 10.68 | 834.32
8.4 | SINAPI | 102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 10.36 | 8.63 | 10.68 | 110.64
8.5 | SINAPI | 100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 109.17 | 12.51 | 15.48 | 1689.95
9 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 14944.57
9.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  | 14944.57
9.1.1 | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 12.1 | 14.97 | 314.37
9.1.2 | SINAPI | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 22.62 | 27.98 | 223.84
9.1.3 | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 35.38 | 43.77 | 525.24
9.1.4 | SINAPI | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 17.41 | 21.54 | 344.64
9.1.5 | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 33.68 | 41.67 | 250.02
9.1.6 | SINAPI | 105229 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 24 | 28.99 | 35.86 | 860.64
9.1.7 | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1.86 | 7.02 | 8.68 | 16.14
9.1.8 | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1.86 | 19.48 | 24.1 | 44.83
9.1.9 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1.7 | 8.82 | 10.91 | 18.55
9.1.10 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 62.93 | 10.53 | 13.03 | 819.98
9.1.11 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4.37 | 16.49 | 20.4 | 89.15
9.1.12 | SINAPI | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 17.22 | 32.72 | 40.48 | 697.07
9.1.13 | SINAPI | 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41.44 | 38.99 | 48.23 | 1998.65
9.1.14 | SINAPI | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.42 | 7.33 | 9.07 | 67.3
9.1.15 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.83 | 14.57 | 18.02 | 231.2
9.1.16 | SINAPI-I | 12613 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UN | 0.45 | 19.92 | 24.64 | 11.09
9.1.17 | SINAPI-I | 11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 31.43 | 38.88 | 38.88
9.1.18 | SINAPI-I | 6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | UN | 4 | 168.01 | 207.85 | 831.4
9.1.19 | SINAPI-I | 6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | UN | 6 | 348.44 | 431.06 | 2586.36
9.1.20 | SINAPI-I | 6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" | UN | 1 | 96.05 | 118.82 | 118.82
9.1.21 | SINAPI-I | 6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | UN | 1 | 132.63 | 164.08 | 164.08
9.1.22 | SINAPI-I | 6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | UN | 4 | 192.88 | 238.61 | 954.44
9.1.23 | SINAPI-I | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 26 | 108.35 | 134.04 | 3485.04
9.1.24 | SINAPI-I | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 2 | 102.19 | 126.42 | 252.84
10 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 76166.63
10.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 3052.8
10.1.1 | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 80 | 30.85 | 38.16 | 3052.8
10.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 289.08
10.2.1 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 19.47 | 24.09 | 289.08
10.3 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIA |  |  |  |  | 14815.3
10.3.1 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 19.47 | 24.09 | 433.62
10.3.2 | Composição | 074 | SUMIDOURO EM ALVENARIA 2,40 X 2,40 M | UN | 1 | 5598.56 | 6925.98 | 6925.98
10.3.3 | Composição | 075 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 6026.76 | 7455.7 | 7455.7
10.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 58009.45
10.4.1 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 863.05 | 1067.68 | 2135.36
10.4.2 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 330.6 | 408.99 | 817.98
10.4.3 | Composição | 027 | BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS | UN | 10 | 330.6 | 408.99 | 4089.9
10.4.4 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 161.77 | 200.13 | 2601.69
10.4.5 | Composição | 028 | CUBA INDUSTRIAL 50X40 PROFUNDIDA 30 - HIDRONOX OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 665.41 | 823.18 | 2469.54
10.4.6 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 227 | 280.82 | 2527.38
10.4.7 | Cotação | 01 | BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 377.48 | 466.98 | 933.96
10.4.8 | Composição | 029 | LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, LINHA IZY CÓDIGO L101.17, DECA OU EQUIVALENTE, COM VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL, CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 86942 - REF 04-2023) | UN | 3 | 358.22 | 443.15 | 1329.45
10.4.9 | Composição | 030 | LAVATÓRIO PEQUENO RAVENA/IZY COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA CÓDIGO L915 DECA OU EQUIVALENTE (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 86942 - REF 04-2023) | UN | 3 | 369.68 | 457.33 | 1371.99
10.4.10 | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 1077.86 | 1333.42 | 6667.1
10.4.11 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 106.27 | 131.47 | 1314.7
10.4.12 | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 2 | 37.69 | 46.63 | 93.26
10.4.13 | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 2 | 37.69 | 46.63 | 93.26
10.4.14 | SINAPI-I | 11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | 14 | 79.91 | 98.86 | 1384.04
10.4.15 | SINAPI-I | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | UN | 3 | 122.42 | 151.45 | 454.35
10.4.16 | SINAPI-I | 11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | 2 | 194.94 | 241.16 | 482.32
10.4.17 | SINAPI-I | 11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | 2 | 194.94 | 241.16 | 482.32
10.4.18 | SINAPI-I | 36791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | UN | 10 | 251.18 | 310.73 | 3107.3
10.4.19 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 229.4 | 283.79 | 3405.48
10.4.20 | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 26.19 | 32.4 | 356.4
10.4.21 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 132.09 | 163.41 | 3104.79
10.4.22 | SINAPI-I | 11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 17 | 44.98 | 55.64 | 945.88
10.4.23 | SINAPI-I | 21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | 13 | 95.07 | 117.61 | 1528.93
10.4.24 | SINAPI-I | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 6 | 269.77 | 333.73 | 2002.38
10.4.25 | SINAPI | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 845.48 | 1045.94 | 3137.82
10.4.26 | SINAPI | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 803.16 | 993.59 | 993.59
10.4.27 | SINAPI-I | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 10 | 52.92 | 65.47 | 654.7
10.4.28 | SINAPI-I | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 1 | 52.92 | 65.47 | 65.47
10.4.29 | SINAPI-I | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 94 | 52.92 | 65.47 | 6154.18
10.4.30 | SINAPI-I | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 9.9 | 269.77 | 333.73 | 3303.93
11 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 6935.93
11.1 | Composição | 031 | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO 1,80X1,05X2,05 | UN | 0.78 | 3105.95 | 3842.37 | 2997.05
11.2 | Composição | 032 | TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO | M² | 0.32 | 187.86 | 232.4 | 74.37
11.3 | SINAPI | 92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 22 | 70.57 | 87.3 | 1920.6
11.4 | Composição | 033 | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO - 3CM | M | 22 | 18.83 | 23.29 | 512.38
11.5 | SINAPI-I | 39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 2 | 6.69 | 8.28 | 16.56
11.6 | SINAPI-I | 11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" | UN | 4 | 72.85 | 90.12 | 360.48
11.7 | SINAPI-I | 9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | 3 | 32.59 | 40.32 | 120.96
11.8 | SINAPI-I | 4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 6 | 7.94 | 9.82 | 58.92
11.9 | SINAPI-I | 4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 4 | 5.72 | 7.08 | 28.32
11.10 | Composição | 034 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | 4 | 14.38 | 17.79 | 71.16
11.11 | SINAPI-I | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1 | 15.78 | 19.52 | 19.52
11.12 | SINAPI-I | 4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1 | 6.98 | 8.63 | 8.63
11.13 | SINAPI | 92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 26.02 | 32.19 | 64.38
11.14 | SINAPI | 92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 26.02 | 32.19 | 64.38
11.15 | SINAPI | 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 21.18 | 26.2 | 52.4
11.16 | SINAPI-I | 11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 1 | 51.75 | 64.02 | 64.02
11.17 | SINAPI-I | 12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 1 | 233.24 | 288.54 | 288.54
11.18 | SINAPI-I | 37457 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM | M | 2 | 2.86 | 3.54 | 7.08
11.19 | SINAPI-I | 11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 2 | 51.75 | 64.02 | 128.04
11.20 | Composição | 035 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PCV - PROIBIDO FUMAR | UN | 1 | 24.88 | 30.78 | 30.78
11.21 | Composição | 036 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PCV - PERIGO INFLAMÁVEL | UN | 1 | 38.28 | 47.36 | 47.36
12 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 46639.52
12.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 261.25 | 323.19 | 1615.95
12.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 732.15 | 905.74 | 905.74
12.3 | SINAPI-I | 12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 2 | 102.22 | 126.46 | 252.92
12.4 | SINAPI-I | 3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 10 | 120.01 | 148.46 | 1484.6
12.5 | SINAPI-I | 1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 1 | 232.43 | 287.54 | 287.54
12.6 | SINAPI-I | 4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 11 | 54.52 | 67.45 | 741.95
12.7 | SINAPI | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 204.5 | 252.99 | 505.98
12.8 | SINAPI | 94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 61.56 | 118.18 | 146.2 | 9000.07
12.9 | SINAPI-I | 10899 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 3 | 72.28 | 89.42 | 268.26
12.10 | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1857.93 | 2298.45 | 4596.9
12.11 | SINAPI-I | 20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 2 | 15.71 | 19.43 | 38.86
12.12 | SINAPI | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 211.26 | 261.35 | 1045.4
12.13 | SINAPI-I | 1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 2 | 19.44 | 24.05 | 48.1
12.14 | SINAPI-I | 10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 86.42 | 106.91 | 106.91
12.15 | SINAPI-I | 6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | UN | 5 | 348.44 | 431.06 | 2155.3
12.16 | SINAPI | 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 395.47 | 489.24 | 978.48
12.17 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 | 17.54 | 21.7 | 434
12.18 | Composição | 037 | MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1 M PARA EXTINTOR | M² | 6 | 53 | 65.57 | 393.42
12.19 | Composição | 038 | MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1 M PARA HIDRANTE | M² | 2 | 53 | 65.57 | 131.14
12.20 | SINAPI-I | 730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | 2 | 8501.59 | 10517.32 | 21034.64
12.21 | Composição | 039 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 25 (200X200) HIDRANTE DE INCÊNDIO | UN | 2 | 24.88 | 30.78 | 61.56
12.22 | Composição | 040 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 11 | 22.3 | 27.59 | 303.49
12.23 | Composição | 041 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - MENSANGEM "SAÍDA" | UN | 3 | 22.3 | 27.59 | 82.77
12.24 | Composição | 042 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PCV (200X200) - EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 6 | 22.3 | 27.59 | 165.54
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 98850.04
13.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 10729.47
13.1.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 634.07 | 784.41 | 2353.23
13.1.2 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 661.97 | 818.92 | 818.92
13.1.3 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 769.08 | 951.43 | 1902.86
13.1.4 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1067.79 | 1320.96 | 1320.96
13.1.5 | SINAPI | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 3502.95 | 4333.5 | 4333.5
13.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 6883.54
13.2.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 38 | 11.46 | 14.18 | 538.84
13.2.1 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 26 | 12.48 | 15.44 | 401.44
13.2.1 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 15.14 | 18.73 | 74.92
13.2.1 | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 70.59 | 87.33 | 349.32
13.2.1 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 95.47 | 118.11 | 472.44
13.2.1 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 152.61 | 188.79 | 377.58
13.2.1 | SINAPI-I | 2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | UN | 1 | 315.59 | 390.42 | 390.42
13.2.1 | SINAPI-I | 2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1 | 358.03 | 442.92 | 442.92
13.2.1 | SINAPI-I | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 88.71 | 109.74 | 438.96
13.2.1 | SINAPI-I | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 22 | 94.84 | 117.33 | 2581.26
13.2.1 | SINAPI-I | 39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 164.79 | 203.86 | 815.44
13.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 14095.2
13.3.1 | SINAPI-I | 14055 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 16 | 712.11 | 880.95 | 14095.2
13.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 52402.41
13.4.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2800.3 | 4.59 | 5.68 | 15905.7
13.4.1 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 955.3 | 7.08 | 8.76 | 8368.43
13.4.1 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 214.2 | 9.89 | 12.23 | 2619.67
13.4.1 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 140.6 | 25.51 | 31.56 | 4437.34
13.4.1 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 145.6 | 28.99 | 35.86 | 5221.22
13.4.1 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35.5 | 40.03 | 49.52 | 1757.96
13.4.1 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 141.9 | 80.28 | 99.31 | 14092.09
13.5 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 8046.48
13.5.1 | Cotação | 02 | ELETROCALHA 50X50mm | M | 36.3 | 19.23 | 23.79 | 863.58
13.5.1 | Cotação | 03 | ELETROCALHA 100X50mm | M | 58 | 45.33 | 56.08 | 3252.64
13.5.1 | Cotação | 04 | ELETROCALHA 100X100mm | M | 0.6 | 61.02 | 75.49 | 45.29
13.5.1 | Composição | 044 | SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X81MM | UN | 21 | 44.28 | 54.78 | 1150.38
13.5.1 | Composição | 045 | SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X96MM | UN | 33 | 58.87 | 72.83 | 2403.39
13.5.1 | Composição | 046 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 40 | 6.69 | 8.28 | 331.2
13.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 6692.94
13.6.1 | SINAPI | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 49 | 27.72 | 34.29 | 1680.21
13.6.1 | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 30.37 | 37.57 | 413.27
13.6.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34.4 | 42.56 | 42.56
13.6.1 | SINAPI | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 45.78 | 56.63 | 2208.57
13.6.1 | SINAPI-I | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 8 | 9.65 | 11.94 | 95.52
13.6.1 | SINAPI-I | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 11 | 9.65 | 11.94 | 131.34
13.6.1 | SINAPI-I | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 64 | 9.65 | 11.94 | 764.16
13.6.1 | SINAPI-I | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 26 | 9.65 | 11.94 | 310.44
13.6.1 | SINAPI-I | 39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | 9 | 10.47 | 12.95 | 116.55
13.6.1 | SINAPI-I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 5 | 24.64 | 30.48 | 152.4
13.6.1 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8 | 78.6 | 97.24 | 777.92
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2578.47
14.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 95 | 6.27 | 7.76 | 737.2
14.2 | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 7.02 | 8.68 | 156.24
14.3 | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22 | 8.24 | 10.19 | 224.18
14.4 | SINAPI-I | 43435 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 5 | 236.17 | 292.17 | 1460.85
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 47209.13
15.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  |  | 8898.04
15.1.1 | SINAPI | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 634.19 | 784.56 | 1569.12
15.1.2 | Cotação | 05 | SWITCH DE 48 PORTAS | UN | 1 | 4043 | 5001.6 | 5001.6
15.1.3 | Cotação | 06 | GUIA DE CABOS | UN | 2 | 81.78 | 101.17 | 202.34
15.1.4 | Cotação | 06 | GUIA DE CABOS | UN | 1 | 81.78 | 101.17 | 101.17
15.1.5 | Cotação | 06 | GUIA DE CABOS | UN | 2 | 81.78 | 101.17 | 202.34
15.1.6 | Cotação | 06 | GUIA DE CABOS | UN | 1 | 81.78 | 101.17 | 101.17
15.1.7 | Cotação | 07 | PERFIL DE MONTAGEM | UN | 1 | 237.72 | 294.08 | 294.08
15.1.8 | Cotação | 08 | ORGANIZADOR DE CABOS | UN | 2 | 27.13 | 33.56 | 67.12
15.1.9 | Cotação | 09 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA | UN | 2 | 74.23 | 91.83 | 183.66
15.1.10 | Cotação | 10 | MINI RACK | UN | 1 | 530.16 | 655.86 | 655.86
15.1.11 | Cotação | 11 | ACESS POINT WIRELESS 2.4GHZ 300MPBS | UN | 1 | 420 | 519.58 | 519.58
15.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  |  | 18097.4
15.2.1 | SINAPI | 98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 980.3 | 8.47 | 10.48 | 10273.54
15.2.2 | SINAPI | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 242 | 26.13 | 32.33 | 7823.86
15.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  |  |  |  | 334.97
15.3.1 | SINAPI-I | 39605 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 19 | 14.25 | 17.63 | 334.97
15.4 |  |  | TOMADAS |  |  |  |  | 12944.47
15.4.1 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 19 | 65.36 | 80.86 | 1536.34
15.4.2 | SINAPI-I | 38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 8 | 18.86 | 23.33 | 186.64
15.4.3 | Cotação | 12 | CENTRAL PABX 24 PORTAS | UN | 1 | 9070.8 | 11221.49 | 11221.49
15.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 231.74
15.5.1 | SINAPI | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 35 | 43.3 | 86.6
15.5.2 | SINAPI-I | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 41 | 2.86 | 3.54 | 145.14
15.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 6702.51
15.6.1 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.3 | 24.2 | 29.94 | 38.92
15.6.2 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 219.8 | 20.65 | 25.55 | 5615.89
15.6.3 | SINAPI-I | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA | M | 4 | 15.26 | 18.88 | 75.52
15.6.4 | SINAPI-I | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 90.1 | 8.72 | 10.79 | 972.18
16 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 17422.23
16.1 | Cotação | 13 | COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX | - | 1 | 8902.26 | 11012.99 | 11012.99
16.2 | Cotação | 14 | DUTO DE LIGAÇÃO 1000 X 0.80MM | - | 5 | 210.87 | 260.87 | 1304.35
16.3 | Cotação | 15 | CHAPÉU CHINÊS DE ALUMÍNIO | - | 1 | 3822.2 | 4728.44 | 4728.44
16.4 | Cotação | 16 | EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M3/H COM DUTO FLEXÍVEL - KIT | - | 1 | 304.3 | 376.45 | 376.45
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 76960.62
17.1. | SINAPI-I | 4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | 3 | 137.6 | 170.22 | 510.66
17.1. | SINAPI-I | 43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 35 | 8.95 | 11.07 | 387.45
17.1. | SINAPI | 103893 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 22.99 | 28.44 | 284.4
17.1. | SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 20 | 0.41 | 0.51 | 10.2
17.1. | SINAPI-I | 39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | 20 | 1.97 | 2.44 | 48.8
17.1. | Composição | 047 | CAIXA DE EQUILIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, ESPESSURA 6MM | UN | 1 | 377.39 | 466.87 | 466.87
17.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 30 | 96.16 | 118.96 | 3568.8
17.1. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 101.44 | 125.49 | 1254.9
17.1. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 250 | 73.96 | 91.5 | 22875
17.1. | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 200 | 95.26 | 117.85 | 23570
17.1. | SINAPI-I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | UN | 5 | 43.09 | 53.31 | 266.55
17.1. | SINAPI | 103899 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 35.12 | 43.45 | 434.5
17.1. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 176 | 73.96 | 91.5 | 16104
17.1. | SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 88 | 0.41 | 0.51 | 44.88
17.1. | SINAPI-I | 39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | 44 | 1.97 | 2.44 | 107.36
17.1. | SINAPI-I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | UN | 11 | 43.09 | 53.31 | 586.41
17.1. | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 176 | 29.58 | 36.59 | 6439.84
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 18101.03
18.1 | Composição | 048 | CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPIO (ALTURA 7M) | UN | 1 | 3813.08 | 4717.16 | 4717.16
18.2 | Composição | 049 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2 CM - CONFORME PROJETO | M² | 29.79 | 129.45 | 160.14 | 4770.57
18.3 | Composição | 050 | PRATELEIRA, ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO | M² | 30.37 | 129.45 | 160.14 | 4863.45
18.4 | Composição | 051 | PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF | M² | 31 | 70.36 | 87.04 | 2698.24
18.5 | Composição | 052 | BANCO E ACABAMENTO EM GRANITO | UN | 2.4 | 354.19 | 438.17 | 1051.61
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 5709.58
19.1. | Composição | 053 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 890.73 | 5.18 | 6.41 | 5709.58
| CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1255258.68
|  | Rosário do Sul - RS, | 2026-05-20
| ENG.º CIVIL PETRONIO PIRES FACIN |  |  | PREFEITO MARCOS PAULO SILVA DA LUZ
| CREA/RS 157.681 - PORTARIA Nº 0580/ 2013 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL