LEI COMPLEMENTAR No 27, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

ATUALIZA O CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sra. Zilase Jobim Argemi Rossignollo, Prefeita de Rosário do Sul/RS, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.1o    	Este código disciplina as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, construção, uso e manutenção de edificações, sem prejuízo do disposto nas legislações estadual e federal pertinentes.

Parágrafo Único. Este Código aplica-se às edificações existentes, inclusive, quando o proprietário pretender reformá-la, mudar seu uso ou aumentá-la.

Capítulo I

DOS PROJETOS

Art.2o   A execução de qualquer edificações, reforma ou ampliação de prédio, em todo o território do município, será precedida de apresentação de projeto devidamente assinado pelo proprietário, pelo autor do projeto e pelo responsável técnico da construção.

§1º O processo de aprovação de um projeto deverá constar de:

I – Para construções novas:

a) requerimento dirigido ao Prefeito Municipal solicitando aprovação do projeto;

b) planta de situação e localização;

c) planta baixa de cada pavimento não repetido;

d) planta de elevação das fachadas principais;

e) cortes longitudinais e transversais;

f) cálculos de concreto armado;

g) memorial com descrição da obra e especificação de materiais.

h) protocolo do plano de prevenção contra incêndios (PPCI) do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul com a devida anotação de responsabilidade técnica (ART) de projeto ou documento do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul informando a isenção, conforme legislação vigente;

II – Para reformas e ampliações;

a) requerimento dirigido ao Prefeito Municipal solicitando aprovação do projeto;

b) planta de situação e localização;

c) planta de situação e localização;

d) planta baixa de cada pavimento a ser modificado onde conste o existente e o que será acrescentado ou modificado apresentado em cores convencionais;

e) cortes longitudinais e transversais se forem necessários para o esclarecimento do projeto;

f) cálculos de concreto armado;

g) memorial descritivo da reforma ou ampliação com especificações de material.

h) protocolo do plano de prevenção contra incêndios (PPCI) do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul com a devida anotação de responsabilidade técnica (ART) de projeto ou documento do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul informando a isenção, conforme legislação vigente.

§2º	A planta de situação deverá caracterizar o lote, em relação ao quarteirão, indicado a distância à esquina mais próxima, contendo dimensões do lote, orientação magnética, posição do meio fio, postes, árvores e hidrantes (se existirem), na escala 1:500 ou 1:250.

§3º   A planta de localização deverá registrar a posição da edificação em relação às divisas do lote, e as outras construções existentes no mesmo lote, na escala de 1 :250. As plantas de situação e localização poderão, constar de um mesmo desenho.

§4º  As plantas baixas deverão indicar o destino de cada compartimento, contendo as dimensões internas e externas, à área de cada compartimento, bem como as dimensões das paredes e aberturas, na escala 1:50.

§5º   Os cortes longitudinais e transversais, bem como as fachadas e elevações, deverão ser apresentados em número suficientes para o perfeito entendimento do projeto. Deverão conter as dimensões dos pés direitos e das estruturas do telhado. Escala 1: 50.

§6º    O memorial deve descrever a futura edificação e conter a especificação dos materiais que serão usados na mesma.

§7º Todas as plantas e o memorial relacionados nos itens anteriores devem ser apresentados em 3 (três) vias, uma das quais será arquivada na Seção de Obras da Prefeitura e as outras duas serão devolvidas ao requerente após a aprovação, contendo em todas as folhas o carimbo: APROVADO e rubrica do funcionário encarregado.

§8º  Não será exigida a apresentação dos desenhos originais das plantas e sim cópias heliográficas.

DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS

Capítulo II

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Art.3o      	Somente poderão ser responsáveis técnicos por construções no município, profissionais legalmente habilitados para esse fim e que estiverem registrados na Prefeitura e em dia com a Fazenda Municipal.

§1º 	Enquanto durarem as obras, o responsável técnico é obrigado a manter nas mesmas uma placa com seu nome, endereço e número de registro no C. R. E. A., nas dimensões exigidas pela Legislação em vigor no país.

§2º  Se por qualquer razão, for substituído o responsável técnico de uma construção, o fato deverá ser comunicado à Prefeitura, com uma descrição da obra até o ponto onde termina a responsabilidade de um e começa a de outro. Se não for feita a comunicação, a responsabilidade permanecerá a mesma para todos os efeitos legais.

§3º  Ficam dispensados de responsabilidade técnica, mas não de apresentação de projetos, as construções simples de madeira com área igual ou inferior a 80 metros quadrados nas zonas urbanas e urbanizadas.

Capítulo III

DAS LICENÇAS – DOS PRAZOS

Art.4o 	Após a aprovação do projeto, a Prefeitura Municipal, mediante o pagamento de emolumentos e taxas e a apresentação do Protocolo do Plano de Prevenção contra Incêndios (PPCI) do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução ou documento do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul informando a isenção, conforme legislação vigente, fornecerá um alvará de licença para a construção válido por 2 (dois) anos e mandará marcar o alinhamento e a altura da soleira.

§1º  As construções licenciadas que não forem iniciadas dentro de 6 (seis) meses a contar da data do alvará, deverão revalidar o alvará de licença e submeter-se a qualquer modificação que tenha sido feita na legislação municipal, não cabendo a Prefeitura nenhum ônus mesmo que seja necessário alterar o projeto original, por essa razão.

§2º 	A obras que não estiverem concluídas quando findar o prazo concedido pelo alvará, deverão solicitar novos alvarás sucessivos que serão concedidos com um prazo de um ano cada um.

Capítulo IV

DAS ISENÇÕES DE PROJETOS E LICENÇAS

Art.5o 	Estão dispensados de apresentação de projetos, ficando contudo sujeitos à concessão de licenças, as seguintes obras e serviços:

a)   construção de dependências não destinadas a moradia nem a uso comercial ou industrial, tais como: telheiros, galpões, depósitos de uso doméstico, viveiros, galinheiros, caramanchões, ou similares desde que não ultrapassem a área de 15 metros quadrados.

b) 	Casas simples de madeira em zona rural desde que não ultrapasse a área construída de 80 metros quadrados.

Art.6o 	Estão dispensados de licença quaisquer serviços de limpeza, pintura interna e externa, e pequenos reparos, desde que não sejam alteradas ou modificadas partes essenciais da construção e que para isso não sejam utilizados tapumes ou andaimes.

Capítulo V

DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS

Art.7o 	Somente serão aprovados projetos que estiverem de acordo com o presente código e com a legislação municipal vigente, e que não suscitarem dúvidas quanto às dimensões ou utilização e responsabilidade técnica.

Parágrafo único Dentro de 15 dias a Prefeitura dará parecer, aprovando ou não o projeto.

Art.8o    Qualquer modificação introduzida no projeto deverá ser submetida a aprovação da Prefeitura e somente poderá ser executada se forem apresentadas novas plantas contendo detalhadamente todas as modificações previstas.

Parágrafo único A licença para modificação será concedida sem emolumentos se for requerida antes do embargo das obras.

Capítulo VI

DOS EMBARGOS

Art.9o     	As obras que estiverem sendo construídas sem projeto ou em desacordo com o projeto aprovado serão embargadas pela Prefeitura mesmo que estejam de acordo com as exigências do presente código.

§1º  As obras que estiverem em desacordo com o projeto aprovado e não se enquadrarem nas disposições do presente código, serão embargadas e obrigadas à demolição do que for necessário para o seu enquadramento, às expensas do proprietário.

§2º   As obras que forem embargadas deverão ser imediatamente paralisadas até que sejam satisfeitas todas as exigências que determinaram o embargo.

§3º 	As obras que forem embargadas e não for providenciada sua regularização dentro do prazo de 30 dias, estarão sujeitas ao pagamento em dobro dos emolumentos relativos à nova licença, além de outras obrigações previstas nesse código.

§4º 	Para embargar uma obra, deverá o fiscal ou funcionário credenciado da Prefeitura lavrar um auto de infração que conterá, além dos motivos do embargo, claramente expressos, a data, o local da obra e a assinatura do fiscal ou funcionário credenciado.

Capítulo VII

DO HABITE-SE

Art. 10	Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a concessão do “habite-se” pela    Prefeitura Municipal.

§1º  Após a conclusão da obra deverá ser requerido o “habite-se” que somente será concedido se a obra estiver de acordo com o projeto aprovado, e se forem apresentados os projetos de instalações de eletricidade, água e esgotos e assinados pelos responsáveis técnicos e alvará do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul ou documento do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul informando a isenção, conforme legislação vigente.

§2º  	Em edifícios de apartamentos, o 'habite-se' poderá ser concedido a economias isoladas, antes da conclusão total da obra, desde que as áreas de uso coletivo estejam completamente construídas, rematadas e tenham sido removidos tapumes e andaimes.

§3º   As edificações que forem licenciadas e construídas na vigência desta lei e que forem ocupadas sem o respectivo “habite-se”, estarão sujeitas à incidência dobrada do Imposto Predial, até que sejam satisfeitas as exigências legais, sem prejuízo do disposto no capítulo VI, art.9º, §1º, deste Código.

DISPOSIÇÕES TÉCNICAS

Capítulo IX

DA ILUMINAÇÃO, INSOLAÇÃO E VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS

Art. 11	Devem explorar o uso de iluminação natural e a renovação natural de ar, sem comprometer o conforto térmico, evitando “zonas mortas” de ar confinado, obedecendo às normas específicas.

§1º 	A renovação de ar deve ser garantida através do "efeito chaminé" ou através da adoção da ventilação cruzada nos pavilhões industriais, a fim de evitar “zonas mortas” de ar confinado.

§2º   Todos os compartimentos, com exceção daqueles citados no artigo seguinte, devem ser obrigatoriamente iluminados e ventilados através de vãos, abrindo diretamente para o exterior.

§3º  Nas áreas fechadas ou reentrâncias da edificação, o diâmetro mínimo deve ser considerado a partir da posição das esquadrias (janelas ou basculantes).

§4º 	Os banheiros, cozinhas e o dormitório de serviço podem ser iluminados e ventilados através das áreas de serviço iluminadas e ventiladas para o exterior, desde que garantam a ventilação mínima exigida para o compartimento atendido.

Art. 12	Só podem ser ventilados através de dutos de ventilação, verticais ou horizontais, com uso de equipamentos mecânicos e serem iluminados artificialmente os seguintes compartimentos:

I-     	sanitários, circulações e depósitos residenciais ou condominiais;

II-  	dependências de auditório, entretenimento, espera, espetáculos, comerciais e de      	 prestação de serviços integrados a galerias internas, lojas de departamentos, 		 garagens e dependências industriais, na ausência ou insuficiência de ventilação e/ou 	 iluminação natural.

§1º   	Os compartimentos mencionados nos incisos I e II deste artigo para os dutos verticais com  tomada de ar de comprimento horizontal superior a 14,00 m (quatorze metros), devem prever equipamentos mecânicos de renovação de ar, com capacidade para ventilação do respectivo compartimento, devendo comprovar através de ART ou RRT específica, no licenciamento da obra.

§2º 	Os compartimentos mencionados no inciso I deste artigo, poderão ter dutos de ventilação, devendo ter entrada de ar coletada ao nível inferior do duto, e saída de ar situada 1 m (um metro), acima da cobertura, tendo o duto dimensão mínima de 0,60 m² (sessenta centímetros quadrados).

Art. 13  A iluminação e ventilação dos compartimentos é permitida através de pátios internos (poços de iluminação e ventilação), desde que obedeçam aos seguintes critérios:

I -   sejam visitáveis na base;

II- 	possuam diâmetro mínimo conforme o estabelecido no capítulo referente à iluminação 	e ventilação do Plano Diretor;

III-  sejam descobertos e revestidos internamente.

§1º Os sanitários, depósitos e garagens podem ser ventilados e iluminados através de poços de ventilação com área mínima de 1,50 m² (um metro e cinquenta metros quadrados), tendo largura mínima de 1 m (um metro), devendo os vãos localizados em paredes opostas, de economias distintas, ficarem afastados, no mínimo, 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros).

§2º A soma total das áreas dos vãos de iluminação e ventilação de um compartimento tem seus valores mínimos expressos em função da área do compartimento, conforme índices a seguir: Compartimento Principal 1/6, compartimento Secundário 1/12 e Garagens 1/20.

§3º   Nos ambientes integrados o vão de iluminação e ventilação deve ser igual à soma dos vãos de iluminação e ventilação das dependências que formarem o conjunto.

Art.14	A partir do segundo pavimento, não pode haver aberturas para iluminação e ventilação com peitoris menores que 1,05 e estas devem ser dotadas de elementos que garantam a segurança à queda. A dimensão das vergas deverão ter no máximo 1/7 do pé-direito do compartimento.

Parágrafo único Não pode haver aberturas para iluminação e ventilação em paredes levantadas sobre a divisa a menos de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) de distância da mesma.

Art.15	Todo o compartimento deverá dispor de abertura comunicando diretamente com o logradouro ou espaço livre dentro do lote, para fins de iluminação e ventilação, somente se excetuam dessa obrigatoriedade os corredores internos com 10 metros ou menos de comprimento e as caixas de escada em edificações unifamiliares, de no máximo, dois pavimentos.

§1º   Não poderá haver aberturas em paredes levantadas sobre a divisa do lote com outro lote contíguo, ou a menos de 1,50 metros da divisa.

§2º   Aberturas confrontantes em economias diferentes não poderão ter distância entre elas menor que 3 metros, embora estejam em uma mesma edificação. Nos casos de poço de ventilação, esta distância fica reduzida para 1,50 metros.

§3º 	Não serão consideradas como aberturas para iluminação e insolação as janelas que abrirem para terraços cobertos, alpendres e avarandados com mais de 2 metros de profundidade.

§4º As janelas de iluminação e ventilação deverão ter, no conjunto, para cada compartimento, a área mínima de 1/5 da área do compartimento para salas, dormitórios, refeitórios e locais de trabalho; 1/7 da área do compartimento para cozinhas, copas, lavanderias, rouparias, banheiros, vestiários e gabinetes sanitários; 1/10 da área do compartimento para vestíbulos, corredores e caixas de escada e 1/15 da área do compartimento para adegas, depósitos e garagens.

§5º   Nas aberturas de iluminação a distância entre a parte inferior das vergas e o forro não poderá ser superior a 1/8 do pé direito.

§6º 	Pelo menos, metade da área das aberturas de iluminação deverá servir para ventilação.

§7º 	As portas internas de comunicação não poderão ter largura útil inferior a 70 centímetros.

§8º Não poderá haver porta de comunicação direta entre a cozinha e dormitórios ou gabinetes sanitários.

Art.16	Os compartimentos serão afastados das divisas para ventilação e iluminação, permitindo a inscrição de um círculo com o diâmetro mínimo estabelecido neste código.

§1º 	Os poços de ventilação que servem a unidades distintas, devem possibilitar a inscrição de dois círculos com diâmetros estabelecidos neste artigo, tangentes entre si e no sentido da distância entre as unidades, sendo que a soma destes diâmetros não pode ser inferior 4,00m (quatro metros), quando a face a ventilar e iluminar tiver altura até 13,00m (treze metros), ou 6,00m (seis metros), quando a face a ventilar e iluminar tiver altura superior a 13,00m (treze metros).

§2º 	Para prédio com altura até 12m, considerando a cota da laje de piso até o quarto pavimento, o diâmetro mínimo de afastamento deverá ser de 2m e o afastamento entre os vãos de iluminação e ventilação de economias confrontantes deverá ser de no mínimo 3 m.

§3º A área mínima de ventilação e iluminação deve ser igual ou superior a 4,00m² (quatro metros quadrados).

Art.17	Todas as áreas de ventilação e iluminação que atendam os compartimentos de uso secundário, exceto os banheiros, devem ventilar e iluminar naturalmente e esses compartimentos devem possibilitar a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo igual à altura da face a ventilar e iluminar dividida por nove (h/9).

§1º 	O diâmetro mínimo não pode ser inferior 2,00m (dois metros) quando a face a ventilar e iluminar tiver altura até 13,00m (treze metros), ou 3,00m (três metros) quando a face a ventilar e iluminar tiver altura superior a 13,00m (treze metros).

§2º 	Residências unifamiliares o diâmetro mínimo é 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros).

§3º 	A área mínima de ventilação e iluminação deve ser de 4,00 m² (quatro metros quadrados).

§4º 	O poço de ventilação que serve a unidades distintas, deve possibilitar a inscrição de dois círculos com diâmetros estabelecidos neste artigo, colocados tangente entre si e no sentido da distância entre as unidades sendo que a soma destes diâmetros não pode ser inferior 2,00m (dois metros) quando a face a ventilar e iluminar tiver altura até 13,00m (treze metros), ou 3,00m (três metros) quando a face a ventilar e iluminar tiver altura superior a 13,00m (treze metros).

§5º 	Numa mesma lateral podem ser alternados afastamentos para áreas principais e áreas secundárias, obedecendo, em cada trecho, os afastamentos definidos nos artigos anteriores.

Art.18	As áreas de ventilação e iluminação não podem ser cobertas com nenhum elemento fixo.

§1º 	O diâmetro mínimo não pode ser inferior 2,00m (dois metros) quando a face a ventilar e iluminar tiver altura até 13,00m (treze metros), ou 3,00m (três metros) quando a face a ventilar e iluminar tiver altura superior a 13,00m (treze metros).

§2º	Residências unifamiliares o diâmetro mínimo é 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros).

§3º 	A área mínima de ventilação e iluminação deve ser de 4,00 m² (quatro metros quadrados).

§4º  O poço de ventilação que serve a unidades distintas, deve possibilitar a inscrição de dois círculos com diâmetros estabelecidos neste artigo, colocados tangente entre si e no sentido da distância entre as unidades sendo que a soma destes diâmetros não pode ser inferior 2,00m (dois metros) quando a face a ventilar e iluminar tiver altura até 13,00m (treze metros), ou 3,00m (três metros) quando a face a ventilar e iluminar tiver altura superior a 13,00m (treze metros).

§5º 	 Numa mesma lateral podem ser alternados afastamentos para áreas principais e áreas secundárias, obedecendo, em cada trecho, os afastamentos definidos nos artigos anteriores.

CAPÍTULO X

DOS COMPARTIMENTOS

DAS DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS DA EDIFICAÇÃO

Art.19 	Para os efeitos da presente Lei, o destino dos compartimentos não será considerado apenas sua designação no projeto, mas também sua finalidade lógica representada em planta.

Parágrafo único. Todos os compartimentos deverão ter forma e dimensões adequadas a sua função ou à atividade pretendida e obedecerem ao disposto em legislação específica.

Art.20	As edificações deverão possuir instalações sanitárias na quantidade e condições exigidas pela legislação específica.

Parágrafo único. Toda edificação de uso público e de uso coletivo, deverão ter, no mínimo, um sanitário com dimensões apropriadas aos portadores de necessidades especiais, com todos os acessórios ao alcance e dispositivos auxiliares de apoio, de acordo com a legislação específica.

Art.21	Nos compartimentos e ambientes se devem buscar condições de conforto ambiental, térmico, acústico e de proteção contra a umidade, obtidas pelo adequado dimensionamento do espaço e correto emprego dos materiais das paredes, cobertura, pavimento e aberturas, bem como das instalações e equipamentos.

Parágrafo único. Os parâmetros de habitabilidade, segurança e sustentabilidade adotados para o cumprimento deste artigo são os estabelecidos nas normas de desempenho ou na norma técnica que a substitua ou complemente.

DO CONDICIONAMENTO AMBIENTAL

Art.22    	Quando as edificações requeiram o fechamento das aberturas para o exterior, os compartimentos deverão ter equipamento de renovação de ar ou de ar condicionado, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, devendo ainda satisfazer as disposições abaixo:

I- 	As condições do ambiente serão tais que a temperatura resultante nos compartimentos, seja compatível com as atividades desenvolvidas no local;                                                            II- 	o equipamento deverá funcionar ininterruptamente durante as horas de funcionamento das atividades, mesmo durante os intervalos, de modo que sejam mantidas permanentemente as condições de temperatura e qualidade do ar;                                                                                         III - 	atender a legislação específica a questão de geração de ruídos.

DA  INSONORIZAÇÃO

Art.23    	As edificações deverão receber tratamento acústico adequado, de modo a não perturbar o bem estar público ou particular, com sons ou ruídos de qualquer natureza, que ultrapassem os níveis máximos de intensidade permitidos pela legislação específica.

§1º Instalações e equipamentos causadoras de ruídos, vibrações ou choques deverão ter tratamento acústico e sistemas de segurança adequados, para prevenir a saúde do trabalhador, usuários ou incômodos à vizinhança;

§2º Os parâmetros de conforto estabelecidos para o cumprimento deste artigo estão melhor descritos na NBR 10.152, bem como os limites máximos de ruído tolerados estão descritos na NBR 10.151 ou na norma técnica que a substitua ou complemente.

Art.24    	Conforme o uso a que se destinam, os compartimentos das edificações são classificados em compartimentos principais e compartimentos secundários.

§1º 	São considerados compartimentos principais: dormitórios, refeitórios, salas de estudo, salas de trabalho ou lazer e demais compartimentos que necessitem permanência prolongada.

§2º 	São considerados compartimentos secundários: as áreas de serviço e cozinhas, circulações, garagens, banheiros, lavabos, vestiários, depósitos, exceto em casos específicos, e todo compartimento de instalações especiais com acesso restrito, em tempo reduzido.

§3º 	São permitidas as construções de mezaninos com até 60% (sessenta por cento) da área do pavimento inferior com o pé-direito mínimo de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros).

§4º 	São permitidas as construções de jiraus com até 60% da área do pavimento inferior, com o pé-direito mínimo de 2,10 m (dois metros e dez centímetros), quando de uso comercial.

Art.25    	Os compartimentos principais devem ter pé-direito maior ou igual a 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros), podendo ter 2,10 m (dois metros e dez centímetros) no ponto mais baixo em caso de forro inclinado.

Parágrafo único. Para edificações destinadas à Habitações de Interesse Social vinculadas à programas oficiais, os compartimentos principais podem ter pé-direito maior ou igual a 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros).

Art.26     Os compartimentos secundários devem ter pé-direito maior ou igual a 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), podendo ter 2,10 m (dois metros e dez centímetros) no ponto mais baixo em caso de forro inclinado.

Art.27	As cozinhas, salvo os casos específicos, devem ter:

I- 	pisos e paredes hidráulicas, até a altura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta), revestidas com material liso, lavável e impermeável;

II- 	com dimensões mínimas que permitam a instalação dos equipamentos necessários ao

bom funcionamento, tais como: geladeira, fogão e pia.

Art.28	As áreas de serviço salvo os casos específicos devem ter:

I- 	pisos e paredes hidráulicas, até a altura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), revestidos com material liso, lavável e impermeável;

II - 	permitira instalação adequada de equipamentos, tais como: tanque e máquina de lavar.

Art.29	Os Sanitários devem ter, no mínimo, o seguinte:

I- 	pisos e paredes hidráulicas, revestidos com material liso, lavável, impermeável e resistente nos pisos e paredes até altura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros);

II- 	condições de permitir a instalação vaso sanitário e lavatório, local para chuveiro, nos casos de uso residencial, garantindo acesso com largura não inferior a 60 cm (sessenta centímetros).

Art.30	Todos os projetos devem apresentar o lançamento de pilares e vigas nos pavimentos de garagem e toda a edificação deve ter laje de entrepisos, com espessura mínima de 8 cm (oito centímetros), pronta, com exceção de residências unifamiliares e bifamiliares.

Capítulo XI

DAS FACHADAS

Art.31	As fachadas deverão apresentar bom acabamento e todas as partes visíveis dos logradouros públicos.

§1º  As fachadas situadas no alinhamento não poderão ter saliências maiores que 20 centímetros até a altura de 2,50 metros. Também até essa altura não poderão abrir para fora: postigos, persianas, gelosias ou qualquer tipo de vedação.

§2º    Não serão permitidos toldos, marquises, galerias cobertas ou similares, a menos de 3 metros acima do nível do passeio.

§3º 	Não poderão existir sobre os passeios, beirados, gárgulas, pingadeiras ou escoadouros de águas pluviais ou de águas servidas.

§4º      A marquise a que se refere o nº 13-3 não poderá ter balanço maior que 1/20 da largura do logradouro.

Capítulo XI

DAS ESTRUTURAS E DOS MATERIAIS EMPREGADOS

Art.32   	Nas construções poderão ser empregados todos os materiais atualmente aceitos pela boa técnica da construção.

Parágrafo único. Os materiais empregados nas coberturas das edificações deverão ser impermeáveis e incombustíveis.

Art.33    	As edificações que tiverem mais de 4 (quatro) pavimentos (ou mais de 11 metros de altura), são obrigadas a estrutura metálica ou de concreto arado. As que tiverem mais de dois pavimentos são obrigadas a entrepisos e escadas incombustíveis.

Art.34    	È permitida a construção de casas inteiramente ou parcialmente de madeira com no máximo de 2 (dois) pisos desde que qualquer parede de madeira fique pelo menos 2(dois) metros afastadas de qualquer ponto de divisas e pelo menos 4 (quatro) metros de qualquer outra construção de madeira.

Parágrafo único. Nas principais ruas e logradouros da cidade, a serem fixadas por lei, não será permitida a construção de casas de madeira.

Art.35     	As paredes dos gabinetes sanitários, banheiros, despensas e cozinhas (junto ao fogão e a pia) até altura de 1,50 metros,deverão ser revestidas de material impermeável, liso, lavável e resistente, como azulejo ou similar.

Parágrafo único. Os pisos dos gabinetes sanitários, banheiros, copas, despensas e cozinhas deverão ser executados em material liso, impermeável, lavável e resistente.

Capítulo XII

DAS ESCADAS, RAMPAS DE ACESSO E ELEVADORES

Art.36     	Escadas ou rampas para pedestres deverão ser dimensionadas do mesmo modo que os corredores, quanto à largura.

§1º 	As rampas de ligação entre dois pavimentos, para pedestres, não poderão ter declividade maior que 10° ou 17,5%.

§2º 	Os degraus de escadas terão uma altura máxima de 19 centímetros e uma largura mínima de 25 centímetros. Nos trechos em leque, não poderão ter menos de 8 centímetros de largura junto ao bordo interior da escada ou menos de 25 centímetros no centro do degrau. Excetuam-se desta obrigatoriedade, as escadas de serviço deste que haja uma principal dentro das exigências deste item.

Art.37	As edificações que tiverem um pavimento com o piso situado a mais de 11 metros acima do nível do passeio ou calçada, deverão obrigatoriamente serem servidas por elevadores. Neste caso deverão ser observadas as normas recomendadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (A.B.N.T.).

Capitulo XVI

DOS PASSEIOS, CALÇADAS E MUROS

Art.38	Os imóveis que tenham frentes para logradouros pavimentados, são obrigados a pavimentar e a manter em bom estado os passeios à frente de seus lotes.

Art.39	Os Terrenos baldios situados em logradouros pavimentados devem ter, nos respectivos alinhamentos, muros de alvenaria de no máximo 1,80 metros, rebocados ou pintados externamente.

Parágrafo único. A Prefeitura poderá, se necessário, construir passeios ou muros, onde é determinado pelo presente código, cobrando do proprietário as despesas mais uma taxa de 30%.

Capitulo XVII

DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E ELÉTRICAS

Art.40	Nenhuma construção será liberada nas zonas servidas pelas redes hidráulicas e elétricas se não for servida por instalações feitas dentro das exigências técnicas das respectivas repartições distribuidoras desses serviços.

Art.41     Em todas as construções ou reformas servidas por rede hidráulica, onde não houver rede de esgoto cloacal, será exigida obrigatoriamente a colocação de uma fossa sanitária de tipo aprovado pela Secretaria da Saúde, com as dimensões adequadas ao número de usuários.

§1º	A instalação sanitária mínima exigida em uma residência é de um lavatório, um vaso sanitário, um chuveiro, uma pia de cozinha e um tanque de lavar roupa.

§2º	A instalação sanitária mínima exigida para hotéis e estabelecimentos de hospedagem é de um vaso sanitário, um chuveiro e um lavatório para cada grupo de três quartos e de um lavatório em todos os quartos que não forem servidos por banheiros privado.

Art.42 	Em locais como postos de gasolina, bares, restaurantes e similares deverão existir gabinetes sanitários para ambos os sexos separadamente, que obedeçam às exigências deste código.

Capítulo XVIII

DAS DEMOLIÇÕES

Art.43	 Qualquer demolição que for executada dentro do perímetro urbano e suburbano deverá ser precedida de licença da Prefeitura Municipal.

§1º 	Se o prédio a demolir estiver no alinhamento ou for encostado em outro prédio ou tiver 8 metros ou mais de altura, será exigida a responsabilidade de um profissional habilitado.

§2º  Qualquer prédio que esteja, a juízo do departamento competente, ameaçado de desabamento, será obrigado a ser demolido, podendo a Prefeitura executar a demolição, cobrando do proprietário as despesas com a mesma, mais uma taxa de 30%.

Capítulo XIX

DOS TAPUMES E ANDAIMES

Art.44	Toda e qualquer edificação a ser construída ou demolida, situada no alinhamento predial será obrigatoriamente protegida por tapumes que garantam a segurança de quem transita pelo logradouro.

§1º 	Os tapumes e andaimes não poderão ocupar mais de 2/3 do passeio, deixando o outro terço inteiramente livre e desimpedido para os transeuntes.

§2º Os tapumes para construção de edifícios de 3 ou mais pavimentos deverão ser protegidos externamente por tela de arame ou proteção similar de maneira a evitar a queda de ferramentas ou materiais nos logradouros ou prédios vizinhos.

Capítulo XX

DA OCUPAÇÃO DOS LOTES

Art.45    Somente será permitida a edificação em lotes e terrenos que fizerem frente para logradouro público oficialmente reconhecido como tal.

Art.46     	Nenhuma edificação poderá ser feita em terreno de menos de 10(dez) metros de testada, ressalvados os casos de terrenos já existentes na data de publicação desta lei, devidamente cadastrados na seção competente da Prefeitura.

Art.47 	Nenhuma edificação poderá ocupar mais de 2/3 do lote, salvo as construções industriais que não estejam localizadas em zona onde predominem as habitações.

Art.48      	Todas as edificações deverão recuar do alinhamento, pelo menos 4 metros. A Prefeitura poderá fixar logradouros onde tal recuo não será exigido.

Art.49	As disposições constantes do presente capítulo devem ser consideradas sem efeito quando houver disposições sobre o mesmo assunto em lei do Plano Diretor em vigência.

Art.50	Revoga a Lei nº 665, de 28 de Dezembro de 1967.

Art.51        A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL, em 04  de Junho de 2020.

Zilase Jobim Argemi Rossignollo,

Prefeita Municipal.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

(Projeto de Lei Complementar n° 01/2020)

O presente Projeto de Lei Complementar objetiva a necessária autorização legislativa para que se possa adequar o Código de Edificações, com a legislação vigente hoje em outros entes federados, para tanto instituindo um novo Código, revogando a Lei nº 665, de 28 de Dezembro de 1967.

A necessidade da atualização do Código foi encaminhada pelo Departamento de Engenharia, conforme Memorando nº 008/2020, anexo.

As alterações foram nos capítulos DOS COMPARTIMENTOS: das dimensões mínimas dos compartimentos da edificação, do condicionamento ambiental, da insonorização, DA ILUMINAÇÃO, INSOLAÇÃO E VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, DA VENTILAÇÃO E DA ILUMINAÇÃO, as demais disposições foram mantidas a do Código anterior.

O ANEXO I, que faz parte integrante do presente Projeto de Lei, estabelece  as definições dos termos utilizados no presente projeto..

Portanto, visando uma atualização do Código de Edificações, encaminhamos para apreciação o presente projeto de Lei Complementar.

Atenciosamente.

Zilase Jobim Argemi Rossignollo,

Prefeita Municipal.

ANEXO Nº. I

DEFINIÇÕES

ACRÉSCIMO – Aumento de uma edificação, feito durante ou após a conclusão da mesma.

ALICERCE – Maciço de material adequado que suporta as paredes de uma edificação.

ALINHAMENTO – Linha legal que limita os lotes com a via pública.

ALPENDRE – Cobertura saliente de uma edificação, sustentada por colunas, pilares ou consolos.

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – Documento expedido por autoridade municipal que autoriza a construção de obras sujeitas à fiscalização.

ALVENARIA – Processo construtivo que utiliza blocos de concreto, tijolos ou pedras rejuntados ou não com argamassa.

ANDAIME – Obra provisória destinada a suster operários e materiais durante a execução das obras.

APARTAMENTO - Conjunto de dependências formando unidade domiciliar, sendo parte de um prédio.

APROVAÇÃO DE UM PROJETO – Ato administrativo indispensável à expedição do alvará.

ÁREA LIVRE – Superfície do lote não ocupado pela edificação considerada por sua projeção horizontal.

ÁREA ABERTA – Área cujo perímetro é aberto em um de seus lados de no mínimo 1,50 metros para um logradouro.

ÁREA EDIFICADA – Superfície do lote ocupada pela edificação, considerada por sua projeção horizontal.

ÁREA FECHADA – Área cujo perímetro é fechado pela construção ou pela linha divisória do lote.

ASSOALHO OU SOALHO – Piso de tábuas apoiadas sobre vigas ou guias.

AUMENTO – O mesmo que acréscimo.

BALANÇO – Avanço da edificação sobre os alinhamentos do pavimento térreo, acima deste.

BEIRAL OU BEIRADO – Parte da cobertura que faz saliência sobre o prumo das paredes externas.

CALÇADA – Pavimentação do terreno dentro do lote.

CONSERTOS – Pequenas obras de substituição ou reparação de partes de uma edificação. COPA – Compartimento auxiliar da cozinha.

CORREDOR – Compartimento de circulação entre as dependências de uma edificação.

COZINHA – Compartimento onde são preparados os alimentos.

COTA – Indicação ou registro numérico de dimensões.

DEPÓSITO – Edificação destinada à guarda prolongada de mercadorias.

DEPÓSITO DOMÉSTICO – Compartimento de uma edificação destinado à guarda de utensílios domésticos.

ELEVADOR – Máquina que executa o transporte em altura de pessoas e mercadorias.

ESCADARIA – Série de escadas, dispostas em diferentes lances e separadas por patamares ou pavimentos.

ESCAIOLA – Revestimento liso, lavável para paredes, à base de gesso e cimento branco.

ESCALA – Relação entre as dimensões do desenho e do que ele representa.

ESQUADRIA – Termo genérico para indicar portas, janelas, caixilhos e venezianas.

FACHADA – Elevação das partes externas de uma edificação.

FORRO – Revestimento da parte inferior do madeiramento do telhado. Cobertura de um pavimento.

FOSSA SÉPTICA OU FOSSA SANITÁRIA – Tanque de concreto ou de alvenaria revestida em que se depositam as águas do esgoto e onde as matérias sofrem o processo de mineralização.

GABARITO – Dimensão previamente fixada que determina a largura de logradouros, altura de edificações, etc.

GALPÃO – Telheiro fechado em mais de duas faces.

HABITAÇÃO – Economia domiciliar – Residência

HABITE-SE – Documento expedido pelo órgão competente da Prefeitura que autoriza a ocupação de edificação nova ou ampliada.

INDÚSTRIA INCÔMODA – É aquela cujo funcionamento pode ocasionar ruídos, trepidações, emissões de poeiras, fuligens, exalação de maus cheiros, poluição de cursos d’água, podendo constituir incômodo à vizinhança.

INDÚSTRIA NOCIVA – É aquela que por qualquer motivo poderá tornar-se prejudicial à saúde pública.

INDÚSTRIA PERIGOSA – É aquela que por sua natureza pode constituir perigo de vida à vizinhança.

LOGRADOURO PÚBLICO – Parte da superfície da cidade destinada ao trânsito e ao uso público, oficialmente, reconhecido e designado por um nome próprio.

LOTE – Porção de terreno que faz frente ou testada para um logradouro, descrita e legalmente assegurada por uma prova de domínio.

MARQUISE – Balanço constituindo cobertura.

MEIO FIO – Peça de pedra ou de concreto que separa em desnível o passeio da parte carroçável das ruas ou estradas - Também chamado cordão.

MEMORIAL – Descrição completa dos serviços a serem executados em uma obra. Acompanha o projeto.

NIVELAMENTO – Determinação de cotas de altitudes de linha traçada no terreno – Regularização do terreno por desatêrro das partes altas e enchimento das partes baixas.

PARAPEITO – Resguardo de madeira, ferro ou alvenaria de pequena altura colocado nos bordos das sacadas, terraços e pontes – Guarda-corpo.

PAREDE DE MEAÇÃO – Parede comum a edificações contíguas cujo eixo coincide com a linha divisória dos lotes.

PASSEIO - Parte do logradouro destinada ao trânsito de pedestres.

PATAMAR - Superfície intermediária entre dois lances das escada.

PAVIMENTO - Plano que divide as edificações no sentido da altura. Conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compreendido entre dois pisos consecutivos.

PÉ DIREITO – Distância vertical entre o piso e o teto do compartimento.

PISO – Chão, pavimentação – Pavimento

PLATIBANDA – Coroamento superior das edificações formada pelo prolongamento das paredes externas acima do forro.

POÇO DE VENTILAÇÃO – Área de pequenas dimensões destinada a ventilar compartimentos de uso especial e de curta permanência.

PORÃO – Parte não utilizável da edificação, abaixo do pavimento térreo.

QUARTEIRÃO – Área limitada por 3 ou mais logradouros adjacentes.

RECONSTRUÇÃO – Ato de construir novamente, no mesmo local e com as mesmas dimensões, uma edificação ou parte dela que tenha sido demolida.

REFORMA – Alteração de uma edificação em suas partes essenciais sem aumento de área construída.

RECUO – É à distância da construção às divisas do terreno, medida no pavimento térreo.

SOLEIRA – Parte inferior do vão da porta.

SUBSOLO – Pavimento situado abaixo do térreo tendo pelo menos a metade do pé direito abaixo do terreno circundante.

TABIQUE – Parede divisória de madeira ou material similar.

TELHEIRO – Construção constituída por uma cobertura sem forro suportada por meio de pilares podendo ser fechada parcialmente, no máximo em duas faces.

TERRAÇO – Cobertura de edificação constituída de piso utilizável.

TESTADA – Frente do lote ou de terreno. Distância medida entre as divisas laterais no alinhamento do lote.

TETO – O mesmo que forro.

TOLDO – Proteção contra o sol ou chuva, para portas e janelas, geralmente com armação metálica.

VERGA – Viga que suporta a alvenaria acima das aberturas.

VESTÍBULO – Compartimento de pequenas dimensões junto à entrada principal das edificações.

VISTORIA – Diligência efetuada por funcionário habilitado para verificar determinadas condições das obras.